| COMMUNE DE SAINT-LOTHAIN (39230) |
| --- |
| Copyright © 1996-2010 Diadème Ingénierie et Ministère de l'Agriculture et de la Pêche | Document établi le 13 juillet 2020 |

# Sommaire

	Caractérisation technique du service public de l'eau potable	3

	Organisation administrative du service	3

	Estimation de la Population desservie	3

	Conditions d’exploitation du service	3

	Prestations assurées dans le cadre du service	3

	Ressources en eau	3

	Nombre d’abonnements	4

	Volumes mis en distribution et vendus	4

	Longueur du réseau	4

	Tarification et recettes du service public de l'eau potable	5

	Fixation des tarifs en vigueur	5

	Prix du service de l’eau potable	5

o	Le prix de l'eau Tarif (y compris redevance de pollution domestique)	6

	Recettes d'exploitation	7

	Indicateurs de performance du service de l'eau potable	8

	Qualité de l’eau	8

	Protection des ressources en eau	8

	Connaissance et gestion patrimoniale du reseau	9

	Performance du réseau	11

	Renouvellement des réseaux	12

	Financement des investissements du service de l'eau potable	13

	Travaux engagés au cours de l’exercice	13

	Etat de la dette	13

	Amortissements réalisés	14

	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service	14

	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	14

	A	Erreur ! Signet non défini.

# Caractérisation technique du service public de l'eau potable

## Organisation administrative du service

La Commune organise intégralement le service d’eau potable

## Estimation de la Population desservie

483 habitants

## Conditions d’exploitation du service

Le service est exploité en régie.

## Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par la commune sont les suivantes :

- Gestion du service	: application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs

- Gestion des abonnés : accueil des usagers, facturation, traitement des doléances clients

- Mise en service : des branchements

- Entretien : de l'ensemble des ouvrages (en collaboration avec la société SOGÉDO)

- Renouvellement : des canalisations, des captages, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil

## Ressources en eau

### Points de prélèvement

| Ouvrage | Débit nominal [m³/h] | Prélèvement 2018 [m³] | Prélèvement 2019 [m³] | Variation 2018/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Source des Bordes et captage eau filtrée |  | 52 582 | 60 188 | 7 606 |
| Compteur lavage |  | 48 | 226 | 178 |
| Total des prélèvements [m³] | 52 630 | 60 414 | 7 784 |

### Volumes produits

| Ouvrage | Production 2018[m³] | Production 2019 [m³] | Variation 2017/2018 | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Source des Bordes et captage eau filtrée | 52 582 | 60 188 | + 14.46 % | Fuite Bougeon ? |

## Nombre d’abonnements

| Abonnements | 2018 | 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’abonnements domestiques | 273 | 269 | 4 |
| Nombre d’abonnements non domestiques | 5 | 5 | 0 |
| Nombre total d’abonnements | 278 | 274 | 1.4 % |

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement.

## Volumes mis en distribution et vendus

| Volumes [m³] | 2018 | 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume produit | 52 582 | 60 188 | + 14.46 |
| Volume importé | 0 | 0 | 0 |
| Volume exporté | 0 | 0 | 0 |
| Volume mis en distribution | 52 582 | 60 188 | + 14.46 |
| Volume vendu aux abonnés domestiques | 29 984 | 25 768 | - 16.36 |
| Volume vendu aux abonnés non domestiques | 4 664 | 4 623 | -0.89 |
| Volume total vendu aux abonnés | 34 648 | 30 391 | -12.29 |

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 109.83m³ par an.

## Longueur du réseau

|  | 2018 | 2019 | Variation % |
| --- | --- | --- | --- |
| Linéaire du réseau hors branchements en km | 11.6 | 11.6 | 0 |

# Tarification et recettes du service public de l'eau potable

## Fixation des tarifs en vigueur

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant le tarif du service.

La délibération qui a fixé les tarifs en vigueur a été prise le 29 Avril 2019.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service n’est pas assujetti à la TVA.

## Prix du service de l’eau potable

Le prix du service comprend :

  - Une partie fixe ou abonnement

  - Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les volumes sont relevés annuellement.

Les consommations sont payables au vu du relevé.

### Redevance de pollution domestique

La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.

|  | 1er jan 2018 | 1er jan 2019 |
| --- | --- | --- |
| Redevance de pollution domestique | 0,29 €/m3 | 0,27 €/m3 |

COMMUNE DE SAINT LOTHAIN

eau potable          	                                                                                                                       2018	 commune

## Le prix de l'eau Tarif (y compris redevance de pollution domestique)

### Evolution du tarif de l'eau

|  | Désignation | 1er jan 2018 | 1er jan 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Fixe | Abonnement ordinaire (location compteur) | 35.00 | 35.00 | 0 |
| Part de la collectivité | tranche 1 | 1.20 m3 | 1.25 m3 | 0.5 |
| Redevances et taxes |  |  |  |  |
|  | Redevance pour pollution domestique [€/m³] | 0.29 | 0.27 | - 6.89 |
|  | TVA | 0 | 0 | 0 |

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

### Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

|  | 1er jan 2018 | 1er jan 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- |
| Abonnement | 35.00 € | 35.00 € | 0 |
| Consommation | 144.00 € | 150.00 € | + 4.16 |
| Redevance pour pollution domestique | 34.80 € | 32.40 € | - 6.89 % |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Total [€ TTC] | 213.80 | 217.40 € | + 1.69 % |

Prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 : 1.81/m3

. Le prix de l’eau tarif hors redevance de pollution domestique

Evolution du tarif de l’eau

|  | Désignation | 1er jan 2018 | 1er jan 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Fixe | Abonnement ordinaire (location compteur) | 35.00 | 35 | 0 |
| Part de la collectivité | tranche 1 | 1.20 m3 | 1.25 m3 | 0.5 centimes |

### Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

|  | 1er jan 2018 | 1er jan 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- |
| Abonnement | 35.00 € | 35.00 € | 0 |
| Consommation | 144.00 € | 150.00 € | + 4.16 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Total [€ TTC] | 179.00 € | 185.00 € | + 3.35 % |

| Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ : | 1.54 € |
| --- | --- |

## Recettes d'exploitation

### Recettes de la collectivité

|  | 2018 | 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes vente d'eau non domestiques | 5 601.60 | 5 778.75 | + 3.16 % |
| Recettes vente d'eau domestiques | 35 980.80 | 32 213.75 | - 10.46 % |

| Autres recettes (abonnement compteurs) | 9 555 | 9 520.00 | - 0.36 % |
| --- | --- | --- | --- |

| Redevance agence de l’eau | 8 695.36 | 6 957.36 | - 19.99 % |
| --- | --- | --- | --- |

| Total des recettes | 59 832.76 | 54 469.86 | - 8.93 % |
| --- | --- | --- | --- |

# Indicateurs de performance du service de l'eau potable

## Qualité de l’eau

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par la DDASS. Parallèlement la collectivité vérifie la qualité de l’eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle.

Résultats du contrôle réglementaire :

|  | Nombre de prélèvements réalisés | Nombre de prélèvements non conformes | % de conformité | Paramètres non conformes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformité bactériologique | 8 | 0 | 100 % | 0 |
| Conformité physico-chimique | 8 | 0 | 100 % | 0 |

## Protection des ressources en eau

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

|  | 0% | aucune action |
| --- | --- | --- |
|  | 20% | études environnementale et hydrogéologique en cours |
|  | 40% | avis de l’hydrogéologue rendu |
|  | 50% | dossier déposé en préfecture |
|  | 60% | arrêté préfectoral |
|  | 80% | arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés |
|  | 100% | arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté |

valeur globale de l’indice d'avancement de la protection de la ressource, calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable

80 %

## Connaissance et gestion patrimoniale du reseau

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau (selon arrêté du 02 décembre 2013)

|  |  | Nbre de points | Points obtenus |
| --- | --- | --- | --- |
| A - Plan des réseaux | Existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable avec localisation des ouvrages principaux et des dispositifs généraux de mesure | 10 | 10 |
|  | Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux | 5 | 5 |
| B - Inventaire des réseaux | Existence d’un inventaire des réseaux avec linéaire, catégorie des ouvrages et précision des informations pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux La procédure de mise à jour du plan est complétée en intégrant la mise à jour de l’inventaire | 10 | 10 |
|  | Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69.9% du linéaire du réseau | 1 |  |
|  | Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79.9% du linéaire du réseau | 2 |  |
|  | Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89.9% du linéaire du réseau | 3 |  |
|  | Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94.9% du linéaire du réseau | 4 |  |
|  | Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire du réseau | 5 | 5 |
|  | L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan, la moitié du linéaire total étant renseigné L’inventaire mentionne la date ou la période de pose des tronçons | 10 | 10 |
|  | Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69.9% du linéaire du réseau | 1 |  |
|  | Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79.9% du linéaire du réseau | 2 |  |
|  | Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89.9% du linéaire du réseau | 3 | 3 |
|  | Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94.9% du linéaire du réseau | 4 |  |
|  | Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire du réseau | 5 |  |

|  |  | Nbre de points | Points obtenus |
| --- | --- | --- | --- |
| C - Autres éléments de connaissance et de gestion du réseau | Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI …) | 10 | 10 |
|  | Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques | 10 | 10 |
|  | Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements | 10 | 10 |
|  | Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur avec référence métrologique et la date de pose | 10 | 10 |
|  | Un document identifie les secteurs où ont été réalisée les recherches de pertes d’eau (+ date et nature des réparations) | 10 | 10 |
|  | Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions | 10 | 10 |
|  | Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des réseaux (programme détaillé assorti d‘un estimatif portant sur au moins 3 ans) | 10 | 0 |
|  | Existence d’une modélisation des réseaux | 5 | 0 |
|  |  | 120 | 103 |

La partie B est comptabilisée si les 15 points sont obtenus à la partie A.

La partie C est comptabilisée si 40 points sont obtenus à la partie B.

## Performance du réseau

L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- rendement du réseau de distribution = 
(consommations comptabilisées + exportations + estimation consommations sans comptage + volume de service) / (volume produit + importations)

|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendement du réseau de distribution [%] | 81.80 % | 79.00 % | 64.24 % |

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007

- indice des volumes non comptés = 
(estimation consommations sans comptage + volume de service + pertes) / longueur du réseau hors branchements / 365 jours

|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j] | 3.68 | 3.96 | 6.65 |

- indice linéaire de pertes en réseau = 
pertes / longueur du réseau hors branchements / 365 jours

|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j] | 3.54 | 2.58 | 5.08 |

## Renouvellement des réseaux

|  | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l’exercice [km] | 0 | 0 |

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

# Financement des investissements du service de l'eau potable

## Travaux engagés au cours de l’exercice

| Objet des travaux | Montant de travaux | Subventions accordées | Contributions des collectivités adhérentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Etude projet de travaux, clôture captage, télésurveillance château d’eau (village) | 20 734 € | € | € |

Branchements en plomb :

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont comptabilisés ci-dessous.

| Branchements | 2018 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de branchements en plomb changés dans l'année | 0 | 0 |
| Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) | 69 | 69 |
| % de branchements en plomb restants/ nombre total de branchements | 25 % | 25 % |

## Etat de la dette

L'état de la dette au 31 décembre 2019 fait apparaître les valeurs suivantes :

|  | 2019 |
| --- | --- |
| Encours de la dette au 31 décembre | 191 423.45 € |
| Remboursements au cours de l’exercice | 18 052.57 € |
| dont en intérêts | 3 677.81 € |
| dont en capital | 14 374.76 € |

## Amortissements réalisés

|  | 2019 |
| --- | --- |
| Montant de la dotation aux amortissements | 7 093.95 € |

## Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

| Objet des travaux | Montant de travaux HT | Subventions accordées | Contributions des collectivités adhérentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Renouvellement canalisation route du revermont, rue Lamartine et Chemin de Bougeon | 495 000 € | en attente |  |

## Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Objet des travaux | Montant de travaux | Subventions susceptibles d’être accordées | Contributions des collectivités adhérentes |
| --- | --- | --- | --- |
| néant |  |  |  |

# Text boxes

Rapport annuel

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable
présenté conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales.

EXERCICE

Consommations comptabilisées :

32 046 m³

Production :

60 188 m³

Importations :

0 m³

Exportations :

0 m³

Volume mis en distribution :

60 188 m³

Volume consommé autorisé :

38 664 m³

Pertes :

21 524 m³

Conso. sans comptage estimée :

6 018 m³

Volume de service :

600 m³

Volumes non comptés